全费用综合单价清单

| 工程名称：4期 |  |  | 标段：阿尔卡迪亚改造 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 1.管道材质:预制无缝钢管成品黑卡壳保温管 2.管道规格:DN65 3.连接形式:焊接 4.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 2908 |  |  |  |  |
| 2 | 031001008002 | 直埋式预制保温管 1.管道材质:预制无缝钢管成品黑卡壳保温管 2.管道规格:DN80 3.连接形式:焊接 4.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 598 |  |  |  |  |
| 3 | 031001008006 | 直埋式预制保温管 1.管道材质:预制无缝钢管成品黑卡壳保温管 2.管道规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 140 |  |  |  |  |
| 4 | 031001008003 | 直埋式预制保温管 1.管道材质:预制无缝钢管成品黑卡壳保温管 2.管道规格:DN32 3.连接形式:焊接 4.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 416 |  |  |  |  |
| 5 | 031001008004 | 直埋式预制保温管 1.管道材质:预制无缝钢管成品黑卡壳保温管 2.管道规格:DN40 3.连接形式:焊接 4.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 732 |  |  |  |  |
| 6 | 031001008005 | 直埋式预制保温管 1.管道材质:预制无缝钢管成品黑卡壳保温管 2.管道规格:DN219 3.连接形式:焊接 4.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 70 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：4期 |  |  | 标段：阿尔卡迪亚改造 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 031001002006 | 钢管 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 20# 3.规格、压力等级:φ89X4.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图 6.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 65 |  |  |  |  |
| 8 | 031001002007 | 钢管 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 20# 3.规格、压力等级:φ76X4.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图 6.备注:包含保温、弯头、三通、保温、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 84.1 |  |  |  |  |
| 9 | 03B001 | 砖检查井 1.名称:检查井 2.备注:规格型号详见图纸 |  | 座 | 29 |  |  |  |  |
| 10 | 031001002001 | 钢管 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN32 3.其他:含保温 |  | m | 150 |  |  |  |  |
| 11 | 031001002002 | 钢管 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN40 3.其他:含保温 |  | m | 50 |  |  |  |  |
| 12 | 03B002 | 拆除及恢复混凝土路面 1.名称：拆除及恢复混凝土路面，拆除后垃圾外运 2.备注：暂定量，实际工程量以最终审计为准 |  | m2 | 1278.14 |  |  |  |  |
| 13 | 03B003 | 拆除及恢复绿化 1.名称：拆除及恢复绿化，拆除后垃圾外运 2.备注：暂定量，实际工程量以最终审计为准 |  | m2 | 1278.14 |  |  |  |  |
| 14 | 03B004 | 拆除及恢复水泥砖路面 拆除及恢复水泥砖路面，拆除后垃圾外运 2.备注：暂定量，实际工程量以最终审计为准 |  | m2 | 1178.14 |  |  |  |  |
| 15 | 03B005 | 拆除及恢复花岗岩路面 拆除及恢复花岗岩路面，拆除后垃圾外运 2.备注：暂定量，实际工程量以最终审计为准 |  | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程名称：5期 |  |  | 标段：阿尔卡迪亚改造 |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 1.管道材质:预制无缝钢管成品黑卡壳保温管 2.管道规格:DN65 3.连接形式:焊接 4.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 2658 |  |  |  |  |
| 2 | 031001008002 | 直埋式预制保温管 1.管道材质:预制无缝钢管成品黑卡壳保温管 2.管道规格:DN80 3.连接形式:焊接 4.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 830 |  |  |  |  |
| 3 | 031001008006 | 直埋式预制保温管 1.管道材质:预制无缝钢管成品黑卡壳保温管 2.管道规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 92 |  |  |  |  |
| 4 | 031001008007 | 直埋式预制保温管 1.管道材质:预制无缝钢管成品黑卡壳保温管 2.管道规格:DN125 3.连接形式:焊接 4.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 5 | 031001008005 | 直埋式预制保温管 1.管道材质:预制无缝钢管成品黑卡壳保温管 2.管道规格:DN200 3.连接形式:焊接 4.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 6 | 031001008008 | 直埋式预制保温管 1.管道材质:预制无缝钢管成品黑卡壳保温管 2.管道规格:DN250 3.连接形式:焊接 4.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 7 | 031001008004 | 直埋式预制保温管 1.管道材质:预制无缝钢管成品黑卡壳保温管 2.管道规格:DN50 3.连接形式:焊接 4.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 47 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5期 |  |  | 标段：阿尔卡迪亚改造 |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 031001008003 | 直埋式预制保温管 1.管道材质:预制无缝钢管成品黑卡壳保温管 2.管道规格:DN32 3.连接形式:焊接 4.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 790 |  |  |  |  |
| 9 | 031001002005 | 钢管 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 20# 3.规格、压力等级:φ133X4.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图 6.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 10 | 031001002006 | 钢管 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 20# 3.规格、压力等级:φ108X4.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图 6.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 031001002007 | 钢管 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 20# 3.规格、压力等级:φ89X4.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图 6.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 83 |  |  |  |  |
| 12 | 031001002008 | 钢管 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 20# 3.规格、压力等级:φ76X4.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图 6.备注:包含保温、弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 265.8 |  |  |  |  |
| 13 | 03B001 | 砖检查井 1.名称:检查井 2.备注:规格型号详见图纸 |  | 座 | 33 |  |  |  |  |
| 14 | 031001002001 | 钢管 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN32 3.其他:含保温 |  | m | 200 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5期 |  |  | 标段：阿尔卡迪亚改造 |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031001002002 | 钢管 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN40 3.其他:含保温 |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 16 | 031003003001 | 螺纹法兰阀门 1.类型:法兰阀门 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接 4.其他:含保温及其管件 |  | 个 | 262 |  |  |  |  |
| 17 | 031003003002 | 螺纹法兰阀门 1.类型:法兰阀门 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 4.其他:含保温及其管件 |  | 个 | 56 |  |  |  |  |
| 18 | 031003003003 | 螺纹法兰阀门 1.类型:法兰阀门 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:焊接 4.其他:含保温及其管件 |  | 个 | 56 |  |  |  |  |
| 19 | 031003008001 | 除污器(过滤器） 1.材质:虑污口 2.规格、压力等级:DN32 3.其他:符合设计规范 |  | 组 | 13 |  |  |  |  |
| 20 | 031003008002 | 除污器(过滤器） 1.材质:虑污口 2.规格、压力等级:DN65 3.其他:符合设计规范 |  | 组 | 92 |  |  |  |  |
| 21 | 031003008003 | 除污器(过滤器） 1.材质:虑污口 2.规格、压力等级:DN80 3.其他:符合设计规范 |  | 组 | 56 |  |  |  |  |
| 22 | 03B002 | 拆除及恢复混凝土路面 拆除及恢复混凝土路面，拆除后垃圾外运 2.备注：暂定量，实际工程量以最终审计为准 |  | m2 | 1497.62 |  |  |  |  |
| 23 | 03B003 | 拆除及恢复绿化 拆除及恢复绿化，拆除后垃圾外运 2.备注：暂定量，实际工程量以最终审计为准 |  | m2 | 1497.62 |  |  |  |  |
| 24 | 03B004 | 拆除及恢复水泥砖路面 拆除及恢复水泥砖路面，拆除后垃圾外运 2.备注：暂定量，实际工程量以最终审计为准 |  | m2 | 1397.62 |  |  |  |  |
| 25 | 03B005 | 拆除及恢复花岗岩路面 拆除及恢复花岗岩路面，拆除后垃圾外运 2.备注：暂定量，实际工程量以最终审计为准 |  | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、上表中列出工程量，结算费用按上表所列单价进行相应调。

2、上表中未列出工程量的项目为固定单价承包，工程量以现场实际发生双方签证为准。

3、所列单价均包含或分摊了上述基础工程承包范围内的全部工作内容，并包括了为完成本工程量所采取的质量、HSE及文明施工等措施费用的摊入并充分考虑了各种风险和有关费用，合同价格不因劳务、材料、机械、施工环境、地方干扰、气候变化或其他影响合同实施成本的事项发生或价格变动而进行调整。

4、管材管件阀门等主材由甲方统一采购。