{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Page 1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Page 1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,4],[1,5,1,8],[1,9,1,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,3],[2,4,3,5],[2,6,3,6],[2,7,2,10],[3,8,3,9],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,8,4,9],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,3],[5,4,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,9],[5,10,6,10],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[7,8,7,9],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,8,8,9],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,8,9,9],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,8,10,9],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,8,11,9],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,8,12,9],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,8,13,9],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,8,14,9],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,8,15,9],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,8,16,9],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,8,17,9],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,8,18,9],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[19,8,19,9],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[20,8,20,9],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[21,8,21,9],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[22,8,22,9],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[23,8,23,9],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[24,8,24,9],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[25,8,25,9],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[26,8,26,9],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[27,8,27,9],[28,2,28,3],[28,4,28,5],[28,8,28,9],[29,0,29,7],[29,8,29,9],[30,0,30,7],[30,8,30,9],[32,3,32,10]]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：千千佳、昌庭花园",{"$nulls":4},"标段：",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称\n项目特征",null,"计量\n单位",null,"工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合价",null,"其中：\n暂估价"]
["1","040701001001","场地平整",null,"m2",null,"3700.000","","",null,""]
["2","070111005001","彩钢板围护结构\n1、钢板料品种、层数、型号、规格：白灰色不低于0.4mm\n2、钢柱间距：3m\n3、围挡高度：不低于2.2m",null,"m",null,"72.000","","",null,""]
[]
["3","040309001002","金属栏网\n\n1、钢丝材质、规格：不低于5mm，外喷塑\n2、钢柱：间距3m",null,"m",null,"72.000","","",null,""]
["4","040309001001","金属栏网\n\n1、钢丝材质、规格：不低于5mm，外喷塑，底部设置挡风钢板50cm\n2、钢柱：间距3m",null,"m",null,"42.000","","",null,""]
["5","010401001001","砖基础\n1、砖品种、规格、强度等级：红砖\n2、基础类型：条形基础",null,"m3",null,"6.050","","",null,""]
["6","011201001001","墙面一般抹灰",null,"m2",null,"74.880","","",null,""]
["7","080605007001","移除混凝土路挡",null,"个",null,"20.000","","",null,""]
{"$rows_empty":17}
["本页小计",{"$nulls":7},"",null,""]
["合    计",{"$nulls":7},"",null,""]
[]
[{"$nulls":3},"【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】"]